## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2023
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Боготол
1 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-12-20 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.8 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 23 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
2 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-12-9 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.98 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
3 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-15-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.12 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
4 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-15-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.23 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
5 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-15-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.5 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
6 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-15-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.33 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
7 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-16-11 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
8 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-16-21 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.37 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
9 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-16-24 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.25 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
10 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-17-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.31 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
11 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-17-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.2 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
12 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-18-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.25 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 8 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
13 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-18-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.42 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 8 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
14 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-18-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.97 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 8 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
15 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-29-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.88 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 34 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
16 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-29-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.05 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 34 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
17 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-29-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.06 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
18 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-29-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
19 |  | Боготол | Л-1 от ТП 11-29-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.16 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
20 |  | Боготол | Л-1 от ТП 1-9-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.3 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
21 |  | Боготол | Л-1 от ТП 2-25-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.18 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
22 |  | Боготол | Л-1 от ТП 2-25-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.82 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
23 |  | Боготол | Л-1 от ТП 2-26-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.08 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
24 |  | Боготол | Л-1 от ТП 2-26-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.4 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 32 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
25 |  | Боготол | Л-1 от ТП 2-27-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
26 |  | Боготол | Л-1 от ТП 2-28-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.74 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
27 |  | Боготол | Л-1 от ТП 54-30-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.72 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
28 |  | Боготол | Л-1 от ТП 54-30-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.94 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
29 |  | Боготол | Л-1 от ТП 54-30-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.8 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
30 |  | Боготол | Л-1 от ТП 54-30-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.95 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
31 |  | Боготол | Л-1 от ТП 54-30-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 3.01 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
32 |  | Боготол | Л-1 от ТП 54-30-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.77 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
33 |  | Боготол | Л-1 от ТП 58-4-18 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.05 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
34 |  | Боготол | Л-1 от ТП 59-7-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.32 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
35 |  | Боготол | Л-1 от ТП 60-4-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.47 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
36 |  | Боготол | Л-1 от ТП 60-9-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.07 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
37 |  | Боготол | Л-10 от ТП 11-29-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.8 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
38 |  | Боготол | Л-10 от ТП 1-2-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.35 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
39 |  | Боготол | Л-10 от ТП 1-6-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.25 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 57 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
40 |  | Боготол | Л-10 от ТП 2-26-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.21 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
41 |  | Боготол | Л-11 от ТП 2-28-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.81 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 3 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 10
42 |  | Боготол | Л-12 от ТП 11-29-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.27 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
43 |  | Боготол | Л-12 от ТП 2-27-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.91 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
44 |  | Боготол | Л-13 от ТП 11-15-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.32 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 40 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
45 |  | Боготол | Л-14 от ТП 2-28-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.47 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
46 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-12-20 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
47 |  | Боготол | Л-2 от Тп 11-15-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.51 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
48 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-15-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.75 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
49 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-15-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
50 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-15-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 4.06 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 30
51 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-15-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.81 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 47 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
52 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-15-9 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.06 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 47 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
53 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-16-21 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.91 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
54 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-17-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.17 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
55 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-17-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.89 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
56 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-17-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.5 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 47 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 60
57 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-18-11 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.13 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
58 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-29-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.67 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 60
59 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-29-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.1 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
60 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-29-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.58 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
61 |  | Боготол | Л-2 от ТП 11-29-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.04 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
62 |  | Боготол | Л-2 от ТП 1-2-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.21 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
63 |  | Боготол | Л-2 от ТП 1-6-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.32 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
64 |  | Боготол | Л-2 от ТП 1-8-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.61 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
65 |  | Боготол | Л-2 от ТП 1-8-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.56 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
66 |  | Боготол | Л-2 от ТП 1-9-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.27 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 60
67 |  | Боготол | Л-2 от ТП 2-24-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.74 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 60
68 |  | Боготол | Л-2 от ТП 2-26-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.08 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
69 |  | Боготол | Л-2 от ТП 2-26-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.28 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
70 |  | Боготол | Л-2 от ТП 2-28-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.12 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
71 |  | Боготол | Л-2 от ТП 2-28-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.23 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 3 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
72 |  | Боготол | Л-2 от ТП 54-30-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.23 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
73 |  | Боготол | Л-2 от ТП 54-30-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.74 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
74 |  | Боготол | Л-2 от ТП 54-30-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.91 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
75 |  | Боготол | Л-2 от ТП 60-9-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.77 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
76 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-15-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.61 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
77 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-15-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.1 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 40 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
78 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-15-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.5 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
79 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-15-9 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.82 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 3 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
80 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-15-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.32 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
81 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-18-11 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.7 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
82 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-29-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.9 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
83 |  | Боготол | Л-3 от ТП 11-29-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.01 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
84 |  | Боготол | Л-3 от ТП 1-2-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.12 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
85 |  | Боготол | Л-3 от ТП 1-7-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
86 |  | Боготол | Л-3 от ТП 1-8-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.25 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
87 |  | Боготол | Л-3 от ТП 2-25-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.39 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 47 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
88 |  | Боготол | Л-3 от ТП 2-28-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.24 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
89 |  | Боготол | Л-3 от ТП 2-28-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.7 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 70
90 |  | Боготол | Л-3 отТП 54-30-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.12 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
91 |  | Боготол | Л-3 от ТП 54-30-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.8 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
92 |  | Боготол | Л-3 от ТП 54-30-6 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.15 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 35
93 |  | Боготол | Л-3 от ТП 54-30-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.33 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
94 |  | Боготол | Л-3 от ТП 54-30-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.16 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 40
95 |  | Боготол | Л-3 от ТП 60-9-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.46 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 50
96 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-15-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.84 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 45
97 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-15-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.45 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 60
98 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-15-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.25 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
99 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-15-9 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.82 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
100 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-17-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.56 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
101 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-17-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.2 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 5 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
102 |  | Боготол | Л-4 от ТП 11-29-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.73 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 1 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 10
103 |  | Боготол | Л-4 от ТП 1-6-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.28 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 1 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 10
104 |  | Боготол | Л-4 от ТП 1-7-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.73 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 2 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 10
105 |  | Боготол | Л-4 от ТП 1-8-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.74 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 15
106 |  | Боготол | Л-4 от ТП 1-8-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.23 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
107 |  | Боготол | Л-4 от ТП 1-9-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.35 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
108 |  | Боготол | Л-4 от ТП 2-26-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.07 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
109 |  | Боготол | Л-4 от ТП 2-27-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.07 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
110 |  | Боготол | Л-4 от ТП 2-28-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.21 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
111 |  | Боготол | Л-4 от ТП 2-28-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.91 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
112 |  | Боготол | Л-4 от ТП 54-30-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.74 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
113 |  | Боготол | Л-4 от ТП 54-30-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.17 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
114 |  | Боготол | Л-5 от ТП 11-29-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 2.61 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
115 |  | Боготол | Л-5 от ТП 11-29-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.46 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
116 |  | Боготол | Л-5 от ТП 11-29-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.72 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
117 |  | Боготол | Л-5 от ТП 1-2-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.04 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
118 |  | Боготол | Л-5 от ТП 1-5-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.53 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
119 |  | Боготол | Л-5 от ТП 1-6-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.42 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
120 |  | Боготол | Л-5 от ТП 1-9-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.5 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
121 |  | Боготол | Л-5 от ТП 2-26-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.14 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
122 |  | Боготол | Л-5 от ТП 2-28-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.51 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
123 |  | Боготол | Л-5 от ТП 54-30-5 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.53 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
124 |  | Боготол | Л-5 от ТП 11-15-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.88 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
125 |  | Боготол | Л-6 от ТП 11-17-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
126 |  | Боготол | Л-6 от ТП 11-29-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.56 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
127 |  | Боготол | Л-6 от ТП 1-6-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.7 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
128 |  | Боготол | Л-6 от ТП 1-8-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.39 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
129 |  | Боготол | Л-6 от ТП 54-30-7 |  | г Боготол |  | 0.4 | 3.02 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
130 |  | Боготол | Л-7 от ТП 11-17-3 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.46 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
131 |  | Боготол | Л-7 от ТП 11-17-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.21 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
132 |  | Боготол | Л-7 от ТП 1-6-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.28 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
133 |  | Боготол | Л-7 от ТП 1-6-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.23 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
134 |  | Боготол | Л-7 от ТП 2-24-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.04 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
135 |  | Боготол | Л-8 от ТП 11-17-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.4 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
135 |  | Боготол | Л-8 от РП-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.02 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
137 |  | Боготол | Л-8 от ТП 11-17-8 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.02 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
138 |  | Боготол | Л-8 от ТП 11-29-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.1 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
139 |  | Боготол | Л-8 от ТП 11-29-9 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.25 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 0 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
140 |  | Боготол | Л-8 от ТП 1-6-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.14 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
141 |  | Боготол | Л-8 от ТП 1-6-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.42 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
142 |  | Боготол | Л-8 от ТП 2-24-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.67 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
143 |  | Боготол | Л-9 от ТП 11-15-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 1.2 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
144 |  | Боготол | Л-9 от ТП 11-29-10 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.34 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
145 |  | Боготол | Л-9 от ТП 1-2-1 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.28 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
146 |  | Боготол | Л-9 от ТП 1-2-4 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.6 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
147 |  | Боготол | Л-9 от ТП 2-27-2 |  | г Боготол |  | 0.4 | 0.39 | дерево + железобетон | 40 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
148 |  | Боготол | ф1-1 |  | г Боготол |  | 10 | 2.55 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
149 |  | Боготол | ф1-2 |  | г Боготол |  | 10 | 2.25 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
150 |  | Боготол | ф1-3 КЛ |  | г Боготол |  | 10 | 0.55 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
151 |  | Боготол | ф1-5 |  | г Боготол |  | 10 | 2.05 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
152 |  | Боготол | ф1-6 |  | г Боготол |  | 10 | 1.45 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
153 |  | Боготол | ф1-7 |  | г Боготол |  | 10 | 0.7 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
154 |  | Боготол | ф1-8 |  | г Боготол |  | 10 | 1.7 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
155 |  | Боготол | ф1-9 КЛ |  | г Боготол |  | 10 | 0.06 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
156 |  | Боготол | ф2-24 КЛ |  | г Боготол |  | 10 | 0.2 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
157 |  | Боготол | ф2-25 |  | г Боготол |  | 10 | 1.2 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
158 |  | Боготол | ф2-26 |  | г Боготол |  | 10 | 1 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
159 |  | Боготол | ф2-27 |  | г Боготол |  | 10 | 0.5 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
160 |  | Боготол | ф2-28 |  | г Боготол |  | 10 | 1.8 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
161 |  | Боготол | ф3-9 |  | г Боготол |  | 10 | 0.9 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
162 |  | Боготол | ф11-11 |  | г Боготол |  | 10 | 1.4 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
163 |  | Боготол | ф11-15 |  | г Боготол |  | 10 | 7.05 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде Ао "КРАСЭКО" | 20
164 |  | Боготол | ф11-16 |  | г Боготол |  | 10 | 1.35 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
165 |  | Боготол | ф11-17 |  | г Боготол |  | 10 | 4.95 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
166 |  | Боготол | ф11-18 |  | г Боготол |  | 10 | 1.55 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде Ао "КРАСЭКО" | 20
167 |  | Боготол | ф11-22 |  | г Боготол |  | 10 | 1.4 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
168 |  | Боготол | ф11-26 |  | г Боготол |  | 10 | 0.85 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
169 |  | Боготол | ф11-29 |  | г Боготол |  | 10 | 4.9 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
170 |  | Боготол | ф54-3 |  | г Боготол |  | 10 | 1.9 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
171 |  | Боготол | ф54-26 |  | г Боготол |  | 10 | 0.25 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
172 |  | Боготол | ф54-29 |  | г Боготол |  | 10 | 2.05 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
173 |  | Боготол | ф54-30 |  | г Боготол |  | 10 | 6.25 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
174 |  | Боготол | ф54-46 |  | г Боготол |  | 10 | 5.85 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
175 |  | Боготол | ф54-31 КЛ |  | г Боготол |  | 10 | 0.35 | дерево + железобетон | 50 | Удовлетворительное | 10 |  | г Боготол | в аренде АО "КРАСЭКО" | 20
Note on E8: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E9: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E10: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E11: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E12: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E13: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E14: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E15: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E16: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E17: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E18: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E19: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E20: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E21: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E22: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E23: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E24: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E25: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E26: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E27: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E28: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E29: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E30: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E31: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E32: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E33: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E34: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E35: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E36: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E37: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E38: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E39: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E40: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E41: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E42: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E43: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E44: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E45: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E46: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E47: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E48: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E49: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E50: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E51: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E52: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E53: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E54: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E55: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E56: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E57: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E58: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E59: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E60: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E61: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E62: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E63: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E64: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E65: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E66: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E67: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E68: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E69: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E70: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E71: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E72: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E73: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E74: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E75: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E76: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E77: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E78: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E79: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E80: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E81: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E82: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E83: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E84: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E85: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E86: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E87: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E88: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E89: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E90: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E91: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E92: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E93: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E94: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E95: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E96: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E97: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E98: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E99: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E100: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E101: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E102: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E103: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E104: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E105: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E106: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E107: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E108: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E109: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E110: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E111: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E112: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E113: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E114: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E115: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E116: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E117: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E118: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E119: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E120: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E121: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E122: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E123: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E124: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E125: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E126: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E127: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E128: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E129: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E130: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E131: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E132: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E133: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E134: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E135: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E136: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E137: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E138: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E139: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E140: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E141: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E142: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E143: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E144: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E145: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E146: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E147: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E148: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E149: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E150: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E151: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E152: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E153: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E154: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E155: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E156: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E157: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E158: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E159: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E160: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E161: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E162: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E163: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E164: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E165: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E166: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E167: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E168: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E169: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E170: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E171: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E172: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E173: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E174: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E175: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E176: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E177: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E178: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E179: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E180: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E181: расчетное значение: 04 706 000 001
Note on E182: расчетное значение: 04 706 000 001